灵长类行为监测和分析系统
一、产品质量技术规格及要求

1、同步追踪、记录和定量分析不少于4个笼位的灵长类动物活动
2、可以对灵长类动物的运动和典型活动进行分类捕获、记录和分析

3、能进行多监控点、多通道实时数据分析和存储
4、能够设定监测时段并按时自动运行

5、能运行于低光照环境
6、高速高分辨率摄像机，采样率每通道不低于30帧每秒（允许误差+-5帧每秒）

7、用户友好界面

8、开放数据格式，能直接导入MS Excel、Matlab等软件进行后续数据分析
9、提供安装、培训、软件在线升级和技术支持

二、设备配置要求：

1、 可监测4个笼位的完整数据采集和分析系统
2、 控制和分析计算机采用图形工作站
3、 用于低光照环境的红外背景墙
4、 高清视频数据记录和回放分析软件

5、 在线和离线复杂行为分析软件
