荧光分光光度计招标技术参数

1. 主机功能：

可测定荧光，磷光，化学发光；具有时间扫描，波长扫描，三维扫描的功能；可测定96孔板样品；具有荧光偏振功能；可进行温度控制。
2. 技术指标：

2.1可测定荧光，磷光，化学发光；具有时间扫描，波长扫描，三维扫描的功能
2.2测量波长范围：200nm-900nm无限制连续波长选择，波长准确性：1nm
2.3具有荧光偏振功能
2.4使用标准荧光池最小样品量：<1ml（1cm光程荧光池）
2.5同时具有96孔板读板功能
2.6可控温，温控范围：10℃-60℃
2.7配备计算机，安装好系统软件和控制软件
2.8控制软件具有测量和数据处理功能
3. 环境条件：

3.1 电源电压：220V，50Hz

3.2 温度：室温

4售后服务：

4.1仪器到货后14日内，负责上门免费安装调试
4.2现场免费培训仪器操作人员一至两名
4.3仪器保修期为三年，保修期内不收取任何费用。
