超纯水系统技术规格

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超纯水系统 | 1台 |

二、技术要求

| 编号 | 名称 | 数量 | 主要参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超纯水主机 | 1 | 电 源：220 伏、50 赫 兹， 出 水 量：不小于1.8 升/ 分 钟， TOC：<5 ppb 电阻率最高：不小于18megohm-cm * 紫 外 发 生 器－185nm 和 254nm， TOC 冲 洗 阀， 带有出水阀， 持 续/ 间 歇 循 环保持水质 在线压力调节器，保护仪器免受高水压。 四分之一马达和循环泵，可自动进水，补水和自循环。 *壁挂式设计，节省实验室空间 *可在0-99分钟之间设定接水时间，无需人工等候 |  |
| 2 | 过滤柱 | 1（套） | *1 个 活 性 碳 柱，2 个 去 离 子 柱，1 个 有 机 吸 附 柱 |  |

三、技术服务要求

3.1设备安装调试

在采购人指定的地点完成安装调试，并配合采购人进行测试验收。

3.2技术培训

完成设备现场安装调试和验收后，在采购人所在地免费提供专业培训，就设备的操作使用和保养维护等内容进行重点培训。

3.3质保期

整机零部件保修2年，三年内维修免人工费用，终身维修。保修期自验收签字之日起计算。

3.4维修响应时间

接到维修通知后，2小时内作出响应，24小时内到场排除故障。