CO2培养箱技术规格

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CO2培养箱 | 2台 |

二、技术要求

2.1 设定值和校正值能稳定保存容积：大于180L

2.2 CO2传感器：T/C或IR

2.3 CO2范围: 0 – 20%

2.4O2传感器：燃料池

2.5 O2范围: 1 – 20%

2.6 相对湿度RH：环境湿度 – 95%，37℃

2.7 温度：5 – 55℃

三、技术服务要求

3.1设备安装调试

在采购人指定的地点完成安装调试，并配合采购人进行测试验收。

3.2技术培训

完成设备现场安装调试和验收后，在采购人所在地免费提供专业培训，就设备的操作使用和保养维护等内容进行重点培训。

3.3质保期

离心机保修2年，终身维修。保修期自验收签字之日起计算。

3.4维修响应时间

接到维修通知后，2小时内作出响应，24小时内到场排除故障。