超低温冰箱技术规格

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超低温冰箱 | 1台 |

二、技术要求

2.1 操作温度：-86℃

2.2 温度范围（坏境温度30℃）：-70℃至-86摄氏度

2.3 有效容积: 500-700L

2.4内外部材料：彩色涂层钢板

2.5 隔热材料内门

2.6独立门密封垫圈，减少门上结霜

2.7 搁架：最少3个及以上独立可以调节的搁架，每个承重50kg及以上

2.8 脚轮：可调节高度

2.9 高效密封式压缩机

2.10 无氟制冷剂：是

2.11标准电源：220V/50Hz,宽电压启动压缩机

2.12 微电脑温控：LCD触摸屏

2.13 温度警报：有

2.14 过滤网警报：有

2.15 可清洗进气过滤网：有

2.16门锁：有，外门可以加挂独立挂锁

2.17 断电警报：有

2.18 远程警报接口：有

2.19 温度显示：液晶数字显示

三、技术服务要求

3.1设备安装调试

在采购人指定的地点完成安装调试，并配合采购人进行测试验收。

3.2技术培训

完成设备现场安装调试和验收后，在采购人所在地免费提供专业培训，就设备的操作使用和保养维护等内容进行重点培训。

3.3质保期

离心机保修2年，终身维修。保修期自验收签字之日起计算。

3.4维修响应时间

接到维修通知后，2小时内作出响应，24小时内到场排除故障。