高压灭菌锅技术规格

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压灭菌锅 | 1台 |

二、技术要求

2.1 有效工作量:50L

2.2 最大RCF：最大离心力能达到50000g以上

2.3 可选杀菌温度：105 – 135 ℃

2.4 灭菌时间：1 – 300min

2.5 培养基溶解温度：60 – 100℃

2.6 溶解时间：1 – 60min,显示剩余时间

2.7 保温温度：45 – 60℃（设定为24h）

2.8排空气速度：小于等于9min

2.9 排蒸汽速度：4级

2.10强制冷却单元：标配

2.11循环模式选择：蒸汽冷却器，使水蒸气变成冷却水

2.12 排气瓶：内置

2.13 安全装置：漏电断路器；压力安全阀；错误显示/保护（缺水，传感器短路，过热，过冷，过压，盖锁/排气阀/加热器错误）

2.20附件：不锈钢丝篮子3个，排气瓶1个，加热器盖1个，轮脚塞子1个

三、技术服务要求

3.1设备安装调试

在采购人指定的地点完成安装调试，并配合采购人进行测试验收。

3.2技术培训

完成设备现场安装调试和验收后，在采购人所在地免费提供专业培训，就设备的操作使用和保养维护等内容进行重点培训。

3.3质保期

离心机保修1年，终身维修。保修期自验收签字之日起计算。

3.4维修响应时间

接到维修通知后，2小时内作出响应，24小时内到场排除故障。