液氮罐技术规格

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 液氮罐 | 1台 |

二、技术要求

2.2 液氮容量（L）:大于等于85

*2.3 蒸发率：<0.3升/天

2.4 静止维持时间: >135天

2.10 2ml冻存管容量：大于等于3000个

2.11 冻存盒式样：100格

2.13 冻存架结构：6提*5层

三、技术服务要求

3.1设备安装调试

在采购人指定的地点完成安装调试，并配合采购人进行测试验收。

3.2技术培训

完成设备现场安装调试和验收后，在采购人所在地免费提供专业培训，就设备的操作使用和保养维护等内容进行重点培训。

3.3质保期

离心机保修2年，终身维修。保修期自验收签字之日起计算。

3.4维修响应时间

接到维修通知后，2小时内作出响应，24小时内到场排除故障。