微操作器及控制器规格

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微操作器 | 1套 |
| 2 | 微操控制器 | 一套 |

二、技术要求

2.1. 提供四轴精确运动控制；

2.2.控制器提供接口，可以使用PC控制软件控制；

2.3. 行程20mm以上

2.4.最小位移小于0.2um

2.5. 具体参数，见下表：

| 微操作器 | 四轴运动，配有相关固定件 |
| --- | --- |
| 运动控制 | 有手动控制功能，提供通信接口进行自动控制 |
| 行程 | 20mm |
| 负载 | >1kg |
| 最小控制位移 | < 0.2um |
| 回差 | < 5um |
| 重复定位精度 | 2um |
| 速度 | 1mm/s |
| 控制接口 | 串口/USB |
| 保质期 | 1年 |

2.7. 基本配制

微操作器  1套

微操控制器1套

连接电缆2条

三、技术服务要求

3.1设备安装调试

在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

3.2技术培训

卖方须到买方提供的现场免费安装调试，并进行操作试验，直到运转正常，为买方的使用操作人员提供免费的操作及维护培训。

3.3质保期

保修12个月,终身维修。

3.4维修响应时间

接到维修通知后，1个工作日内作出响应，3个工作日内到场排除故障。

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标厂家承担。