激光器参数要求

- 氩离子气体激光器

  - 可应用于Leica TCS SP5II激光共聚焦上。

  - 配合SP5II内置AOTF可提供458nm,476nm,488nm,514nm 波长

  - 激光器输出总功率在40mW以上

  - 激光器需提供独立电源，并配备散热装置

- 固体激光器

  - 激光器可应用于LEICA TCS SPE激光共聚焦上

  - 激光器类型为光泵浦半导体激光器（OPSL）

  - 激光器波长为488nm

  - 激光器输出功率≥10mW

- 以上激光器质保期为自安装验收之日起一年。

- 质保期内，凡激光器出现故障，供应商应无偿提供维修服务。

- 供应商需负责产品的安装、调试及配合验收。

- 所供应产品，必须为全新产品，不得为样机或返修产品。