光谱仪技术参数

- 单入口狭缝、单CCD出口

- *光谱仪零像差

- *光谱仪聚焦长度≥320mm

- *光谱分辨率0.08nm@435nm整个焦平面

- 空间分辨率：≥15 line pairs/mm @ 50% modulation, 焦平面中心；≥ 8 line pairs/mm @ 50% modulation, 整个 27 x 8 mm 焦平面

- F数≤4.6

- 3光栅塔轮，提供三块光栅300刻线、600刻线、1200刻线

- 杂散光抑制比2×10-5

- 搭配显微镜接口，接口内含动态狭缝，10μm-3mm可调狭缝和12×12mm成像孔径

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期保修12个月,终身维修，质保期外只收硬件成本费。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内作出响应，3个工作日内到场排除故障。

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。