                光学平台技术参数
*1、最大结构阻尼---研究等级 , 宽带阻尼技术

2、独立尼龙杯，每一个螺纹孔下面都是密封的
3、表面防液体溅射技术，液体不会到达蜂窝孔内部。 

4、蜂窝孔完全清洁与干燥，无钻孔碎屑及气体污染残留。 

5、超净螺纹孔使得螺丝的旋进平滑轻松。 

6、掉入孔内的小件可以轻松取回。 

7、平台平均核心尺寸是 3cm2。 

8、平台上表面在精密花岗岩平板上经伸张整平、应力消除及高压粘结处理后，无需研磨过程，避免热力及压力影响。平台孔阵列区域的平整度在±0.13mm 内。 

*9、无焊点，激光打孔，钢制结构，无塑料或木质介质层 
10、平台表面采用不锈钢材料，轻磨砂面，厚度为5mm；平台核心为钢制蜂窝封闭孔，核心单元尺寸小于 0.5in.2，核心密度230kg/m3，平台侧壁乙烯基覆盖。

技术服务要求
1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2.质保期保修12个月,终身维修，质保期外只收硬件成本费。
   3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内作出响应，3个工作日内到场排除故障。
