程控水平微电极拉制仪技术参数
（1） 具有湿度控制室，与外界隔开，防治温度的大幅度变化。

（2） 气压可控。

（3） 可存贮多达100个拉制程序。

（4） 具有写保护锁和日期封印。

（5） 每次拉制都产生两个对称的电极。

（6） 为胞内记录和膜片钳电极设计的例子程序可以修改，可对特殊需求进行编程。

*（7） Ramp检测――当使用新灯丝或新玻璃时，能对加热设置进行自检验。

（8） 为灯丝和拉制螺线管提供恒流电源。

（9） 为拉制膜片钳用电极设计的循环周期拉制。

（10） 具真空荧光显示。

（11） 自带的供气装置有湿度控制和过滤系统。

*（12） 能拉制稳定、可靠的尖端小于0.1微米的电极。

（13） 能控制空气释放的时间和压力。

（14） 优化的速度检测回路提供了最大的敏感度和重复性。

*（15） 质量控制：电镜检测电极尖端变化小于0.1微米，一般大约为0.06微米。

技术服务要求
1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2.质保期保修12个月,终身维修，质保期外只收硬件成本费。
   3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内作出响应，3个工作日内到场排除故障。
注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。
