  实验台、通风柜招标
中国科学院生物物理研究所一号楼七层实验室改造，包括钢木结构实验台1批以及通风柜12台。

通风柜12台包括通风系统，包括实验室排风系统、实验室送风系统和通风控制系统。控制系统采用CAV控制，自动调节方式。实现风柜固定排风量，满足实验之需求；实现房间稳定负压，避免实验室废气外溢对公共走道、办公及其它区域造成污染。

实验室部分原有实验台需要进行拆装再利用45.8延米，新做钢木实验台41.2延米，台面为实芯理化板台面，主架：30×50×2.0mm方钢管制作而成，柜身：优质双面灰色三聚氰胺板 ，五金件采用优质品牌。（详见清单）

改造工期为21天，保修期5年。
清单
	序号
	品名
	型号
	单价（RMB）
	单位
	数量
	总价
	材质说明

	拆装实验台

	1
	拆装实验台
	　
	　
	米
	45.8
	0.00 
	

	2
	配件及辅料
	　
	　
	组
	1
	0.00 
	

	小计：
	0.00 

	新做实验台

	1
	钢木结构实验台
	W1000*D750*H850
	　
	米
	41.2
	0.00 
	12.7厚实芯理化板台面

	2
	全木吊柜
	W1000*D300*H600
	　
	米
	50.45
	0.00 
	全木吊柜

	3
	试剂架
	W1000*D300*H1000
	　
	米
	27.9
	0.00 
	

	4
	电源面板
	实验台专用
	　
	组
	30
	0.00 
	TCL品牌

	5
	电源盒
	实验台专用
	　
	组
	30
	0.00 
	钢制

	6
	三口龙头
	实验台专用
	　
	组
	7
	0.00 
	博朗品牌

	7
	中水盆
	实验台专用
	　
	组
	4
	0.00 
	博朗品牌

	8
	大水盆
	实验台专用
	　
	组
	3
	0.00 
	博朗品牌

	小计:
	0.00 

	学习桌

	1
	学习桌
	W1200*D750*H850
	　
	组
	7
	0.00 
	钢木结构带吊柜

	2
	学习桌
	W1500*D750*H850
	　
	组
	7
	0.00 
	钢木结构带吊柜

	小计:
	0.00 

	走廊

	1
	全木更衣柜
	W900*D500*H2200
	　
	组
	8
	0.00 
	全钢结构

	小计：
	0.00 

	实验台合计：
	0.00 

	通风柜

	序号
	排风设备
	规格
	单价
	单位
	数量
	总价
	备注

	1
	通风柜
	W1500*D800*H2350
	　
	台
	4
	0.00 
	　

	2
	通风柜
	W1200*D800*H2350
	　
	台
	2
	0.00 
	　

	3
	桌上型通风柜
	W1800*D800*H1500
	　
	台
	3
	0.00 
	　

	4
	桌上型通风柜
	W2000*D1000*H1500
	　
	台
	2
	0.00 
	　

	5
	走入式通风柜
	W1800*D800*H2350
	　
	台
	1
	0.00 
	　

	6
	玻璃钢离心风机
	F4-72，5A 4KW
	　
	台
	1
	0
	　

	7
	玻璃钢离心风机
	F4-72，4A 1.1KW
	　
	台
	3
	0
	　

	8
	小离心风机
	0.37kw
	　
	台
	2
	0
	　

	9
	玻璃钢防雨风帽
	　
	　
	套
	4
	0
	　

	10
	防雨百叶窗
	　
	　
	套
	2
	0
	　

	11
	风机减震台架
	　
	　
	套
	4
	0
	　

	12
	三防布软连接
	　
	　
	套
	4
	0
	　

	13
	管式消音器
	630*250
	　
	台
	3
	0
	　

	14
	管式消音器
	500*250
	　
	台
	3
	0
	　

	15
	防火阀
	630*250
	　
	台
	3
	0
	　

	16
	防火阀
	500*250
	　
	台
	3
	0
	　

	17
	无机玻璃钢风管
	　
	　
	米2
	337
	0
	　

	18
	PVC风管
	φ315
	　
	米
	28
	0
	　

	19
	PVC弯头
	φ315
	　
	个
	10
	0
	　

	20
	电动阀
	Φ250
	　
	个
	6
	0
	　

	21
	电动阀
	Φ315
	　
	个
	8
	0
	　

	22
	风管支架
	　
	　
	套
	20
	0
	　

	23
	吊车费
	　
	　
	项
	1
	0
	　

	24
	脚手架
	　
	　
	项
	1
	0
	　

	控制系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	变频器
	AC380V4KW
	　
	台
	5
	0
	　

	2
	变频器
	AC380V1.5KW
	　
	台
	5
	0
	　

	3
	PLC控制器
	DVP-8
	　
	个
	5
	0
	　

	4
	配电箱
	　
	　
	个
	10
	0
	　

	5
	电缆线
	YJV4*2.5
	　
	米
	500
	0
	　

	6
	远程启动线
	　
	　
	米
	700
	0
	　

	7
	穿线管
	　
	　
	米
	400
	0
	　

	　
	小计：
	0.00 

	　
	调试、运输
	0.00 

	总计：
	0.00 

	共计：
	0.00 


１

