导视系统参数：

1.楼栋号

2mm铝板成型，表面 喷漆

H=580

1套

2.园区总索引

3mm不锈钢成型，表面喷漆，5mm亚克力 侧板，面板6mm钢化 玻璃，内夹灯箱片 喷绘，内置光源及龙骨2000*800

4套

3.人行指引标识

立柱为80方管表面 喷器，面板8mm不锈 钢切割喷漆，内容 丝印

H=2400

2套

4.园区公告栏

2mm铝板成型，表面 喷漆，文字信息内 容丝网印刷，5mm钢 化玻璃面板，内衬 铁板喷漆，表面磁 铁吸附信息

2300*1800

5套

5. 园区临时指引

2mm铝板成型，表面喷漆，文字信息内容即时贴雕刻粘贴，LOGO丝网印刷

1300*500

4套

6.室内总索引

1.2mm不锈钢成型， 表面喷漆，楼层信 息面板10mm亚克力 表面喷不透光油墨，文字信息留白，内置光源及龙骨

2100*900

1套

7.室内公告栏

网印刷，面板5mm钢 化玻璃，内置1mm铁 板，信息纸张强磁 吸附固定2100*900

1套

8.室内大堂柱面指引

5mm亚克力雕刻，表面喷漆

H=70

2套

9.乘梯须知

5mm亚克力雕刻，表 面喷漆，文字丝印

300*200

3套

10.消防紧急疏散图

5mm亚克力雕刻，表面喷漆，文字丝印

300*300

33套

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期详见技术说明,终身维修。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内作出响应，3个工作日内到场排除故障。