1.带宽：1GHz

2.最大采样率：20GSa/s, 半通道; 10GSa/s, 全通道

3.最大存储深度 ：标配4Mpts, 标配分段存储器

4.显示屏尺寸和类型： 12.1英寸多点触控电容屏/支持手势操作

5.波形捕获率 ：>45万个波形/秒

6.1mV/格时的本底噪声, 50 Ω ：115 μVrms

7.6 英寸厚的便携式封装

8.标配直方图与彩色余辉频谱显示

9.连通性：标配: USB 2.0、LAN、视频

技术服务要求：

1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2质保期验收合格日起12个月。

3维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4交货地点：用户指定位置。