气相色谱仪

1.室温到400度的程序控温柱温箱

2.任意段温度控制

3.可以放置标准的7英寸的色谱柱

4.柱前进样器

5.电子压力控制系统（EPC）

6. 4通道PeakSimple工作站

7.温度、压力、电压、检测器参数快速显示器

8.TCD检测器（200-500ppm）

9.HID检测器（所有样品的检测范围可以降低到10ppm）

10.两根色谱柱- MoleSieve 13X 和 Silica Gel

11. 10通道的样品阀和样品环

12操作手册

13.配件包

14.一个可以重复使用的包装箱

15.分析气体的范围：分析的气体包括H2，O2，甲烷，CO，乙烷，CO2，乙烯，NOX，乙炔，丙烷，丁烷，戊烷，和C6-C8。

技术服务要求：

1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2质保期验收合格日起12个月。

3维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4交货地点：用户指定位置。