全自动密度梯度制备仪

- *自动制备线性密度梯度，无需混合、冻融、层铺等特殊处理。

- *快速高效，最快1min内同时完成6个或8个离心管样品的均一线性梯度制备。

- *内置程序，自动设定梯度制备转速、时间、角度，每个转头至少10个以上内置梯度程序可选

- 离心时间：0-9:59（min：sec）、0-99.9min、0-999min

- 转头旋转角度：0.0-90.0°（从垂直位开始）

- 转速：0-60rpm

- 可通过电脑下载梯度制备程序，实现程序更新和升级。

- 手动编程，可手动输入、编辑各种梯度制备程序，储存备用。

- 记忆功能，自动记忆最近使用的10种梯度程序，直接进入，避免参数的重复设置。

- *适用广泛，可用于各类溶液的梯度制备，包括Sucrose、Glycerol、Optiprep、Nycodenz、Ficoll、Percoll、Metrizamide、Renografin、NaCl、CsCl、KCl等梯度介质。

技术服务要求：

1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2质保期验收合格日起12个月。

3维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4交货地点：用户指定位置。