活细胞成像装置和显微镜对焦装置

- 设备用于已有显微镜升级，用于活细胞立体效果观察；

- 物镜倍率：4X、10X、20X、40X

4X半复消色差相差物镜 NA≥0.13

10X平场半复浮雕相衬物镜 NA≥0.3

20X长工作距离平场半复浮雕相衬物镜 NA≥0.45

40X长工作距离平场半复浮雕相衬物镜 NA≥0.6

20X长工作距离平场半复消色差相差物镜 NA≥0.45

40X长工作距离平场半复消色差相差物镜 NA≥0.6

- 可实现活细胞立体效果观察

- 可实现在体细胞观察

- 可保持细胞恒温37℃，保持细胞活性

6.   设备用于已有显微镜升级，用于辅助显微镜Z轴稳定；

7.   入射光导入装置，可覆盖紫外到红外全光谱

8.   适合DAPI、GFP、RFP等荧光染料及荧光蛋白

9.   独特的长寿命光源，确保调焦过程光照稳定

技术服务要求：

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.交货地点：用户指定地点