电制冷能谱仪

能谱仪是可用于工业、研究及教育等领域定性定量分析的模块化能谱仪系统。可对各种样品，如平整表面样品、不平整表面样品、薄膜样品、颗粒等，进行全自动、手动分析并提供可靠的结果。具体性能参数要求如下：

探测器：

1晶体面积不小于20mm2, 有效面积不小于10mm2；

2分辨率优于129eV (MnKα处) ；

3元素分析范围：Be4~Pu94 ；

4无需液氮冷却伸缩系统。

软件：

1定性定量分析功能；

2全谱面分布线扫描分析功能；

3选点分析功能。

电脑主机：

工作站Windows7及以上操作系统

技术服务要求：

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.交货地点：用户指定地点