单光子探测器和控制卡

- 单光子探测器

1.1通道数：16

1.2光谱范围：300-650nm Bialkali,

1.3暗计数： 100 typical. 22摄氏度

1.4输出：负，SMA 50欧姆

1.5时间分辨率 FWHM 150ps 单通道

- 单光子探测器

2.1光谱范围：230-700nm Ultra Bialkali

2.2暗计数：10 typical Icool=1A,22摄氏度

2.3阴极直径8mm

2.4仪器响应  130ps

2.5输出 SMA 50欧姆

- 探测器控制卡

3.1通道数：2

3.2最大电流+12V  100mA

3.3增益调节分辨率 12bit

3.4接口 PCI

4.技术服务要求

4.1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

4.2质保期验收合格日起12个月

4.3维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.4交货地点：用户指定地点