高真空样品室

样品室：

1.容积不小于3,000,000mm3；

2.真空度优于9.0E-6Torr；

3.附件接口：3个；

纳米样品台：

1.可移动维度：4轴；

2.XY轴行程：≥ ±1mm；

3.Z轴行程：≥ ±0.2mm；

4.最大倾斜角：≥ ±70°；

5.样品漂移：≤ 10nm/min

6.样品台回复精度：≤0.5m(X/Y方向) 和 ≤0.5°(Alpha 倾斜).

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.交货地点：用户指定地点