主动减震台

1.	四个空气弹簧+六自由度半主动式电子气动位置控制

2.	单个空气弹簧承载重量 > 100kg

3.	稳定时间小于1.2秒

4.	最大工作频率 300Hz

5.	位置传感器分辨率 < 0.8 微米）

6.	气压传感器分辨率 < 0.4mbar

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.交货地点：用户指定地点