Amira软件

1.导入和处理数据：处理任何形态 、尺度及大小的数据

2.可视化和探索：交互式高质量体和多通道的图像可视化；正交切片，斜切，圆柱和弯曲切片；轮廓和等值面提取；最大强度信号或其他类型的投影；矢量和张可视化；对象追踪；分子可视化

3.分割：阈值处理和自动分割 ，对象分离 对象分离 对象分离 对象分离 ，自动标 签；区域生长；插值 ，图像卷绕 ，平滑；形态学处理 ，包括分水岭和盆地；基于机器学习的分割；骨架化及纤维网络提取；分割和生成空间图形的交互式工具；3D表面重建 图形的 FEAFEAFEA/CFD CFD的网格生成

4.分析和量化：直观的自动化分析流程创建；内置测量 ，包括计数 包括计数 包括计数，体积，面积，周长，纵横比和方向；用户自定义的测量

5.展示：动画和视频生成；高级关键帧和图像动画；混合图像，几何模型，测量和模拟；注释，度量图例，直方图和曲线图

技术服务要求

1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2质保期验收合格日起12个月

3维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4交货地点：用户指定地点