微电脑自动斩切机

设备参数：

1.最快斩切速度：240次/分钟

2.斩切精度：±0.05mm

3.斩切宽度：0.50-8.00mm

4.物料残留：12mm

5.最大大板宽度：98m

6.限次与计数：在操作过程中可以随意限定斩切次数，随即被系统自动记录，方便了操作人员对产品的数量统计。

7.安全设计：设计了急停按钮以及防护罩，防护罩可避免在机器使用过程中带来的风险；遇特殊情况，按下急停按钮立即停止机器的运作。

技术服务要求：

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.交货地点：用户指定地点