压壳机

设备参数：

1.运转速度：15米/分钟

2.输送带长度：550mm

3.输送带宽度：250mm

4.适合塑料卡盒厚度范围：0-8mm

5.橡胶辊和输送带之间的间隙可以调节，并另外有弹簧缓冲力度可调节

技术服务要求：

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.交货地点：用户指定地点