液氮罐

技术参数：

- 容积（L）≥30

- 口径（mm）≥125

- 外径(mm) ≥445

- 高度(mm) ≥660

- 空重(kg)≤13.5

- 满重(kg) ≤37.7

- 保存天数≥95

- 人革保护套：有

- 提桶数量≥3

技术服务要求：

1.	设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.	质保期验收合格日起12个月

3.	维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.	交货地点：用户指定地点