坡角成像物镜

1．设备用途

在0-45度的倾斜角范围内，提取~100μm的高分辨率平面图像

2．技术指标

2.1物镜数值孔径N.A≧1.0

2.2有效焦距EFL ≧5 mm

2.3盖玻片厚度厚度校正范围: ∞/0

2.4波长矫正范围λ 450-700 nm

3．技术服务要求：

3.1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

3.2质保期验收合格日起12个月

3.3维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

3.4交货地点：用户指定地点