冷冻电镜单颗粒数据处理系统

一．硬件配置要求：

- 4U 机塔互转平台（可扩展支持4张显卡）

- ≥2000W（1+1）冗余电源

- ≥CPU：2 x Intel Xeon Scalable Silver 4216（16 Cores）

- 内存：≥16 x 32GB ECC DDR4-2933 RAM

- 显卡：≥2x NVIDIA RTX 3090 24G

- 系统SSD：≥480GB SSD for boot

- 缓存SSD：≥2x 960GB Enterprise SSD for Scratch

- 存储硬盘：≥6x 14TB Enterprise HDD

- 网络连接：2*10G Rj45

二．技术服务要求:

- 软件预装：部署Single Particle数据处理软件，用于完成三维重构： RELION4.0、RELION3.1、EMAN2/SPHIRE v2.3、cisTEM v1.0.0、scipion v2、CTFFIND 4.1.13、Gctf v1.18、motioncorr v2.1、unblur1.0.2、summovie1.0.2、Frealign 9.11、coot v0.8.9.2、IMOD v4.9.12、pyem v0.5、Topaz 0.2.0、crYOLO1.4.1、deepEMhancer v 0.13、pymol(open-source) v2.3，Relion Task Monitor software，Relion数据兼容格式转换软件，并安装MotionCor2、Chimera和CryoSparc, IsoNet, PySeg v2.0.0, Microscopy Image Brower v2.8.02/2021a.

- 应用支持：提供冷冻电镜HelpDesk服务：日常软件问题解决、软件报错分析、参数优化设置、提升运行效率、数据处理咨询ticket系统。

- 提供2人次的免费冷冻电镜单颗粒数据解析软件培训，培训内容包括但不限于Linux的基础操作、Relion的使用流程、cisTEM的使用流程、三维结构可视化和建模软件Chimera的使用。

- 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

- 质保期验收合格日起36个月

- 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

- 交货地点：用户指定地点