振镜

工作原理：模拟驱动板得到外部±10VDC模拟电压后，将信号传输给振镜电机进行镜片偏转，反射激光。

组成部分：振镜电机+模拟驱动板+镜片+线缆

技术参数：

- 镜片有效通光孔径：5mm

- 镜片镀膜：银膜、铝膜

- 最大扫描角：10°

- 电流RMS：4.1A

- 峰值电流：20A

- 线性度：99.9%（小于20°）

- 短时重复定位精度：8μrad

- 铝膜数量4个  银膜数量4个

技术服务要求：

1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2质保期验收合格日起12个月

3维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4交货地点：用户指定地点