高灵敏度荧光检测器

1.仪器工作条件

1.1 电源：230V，50Hz；

1.2 工作环境温度：15-30C；

1.3 工作环境湿度：20-80%。

2.仪器用途：

对于多环芳烃等物质，经紫外光激发后，发射出比激发光波长更长的光，其选择性高，灵敏度也高，最低检出限可达ppm级别，适合于多环芳烃及各种荧光物质的痕量分析。

3.技术参数：

3.1灵敏度： S/N≥1500纯水拉曼

3.2波长范围: 200-70nm

3.3双波长同时检测：有

3.4带宽: 20nm

3.5波长重现性: ±0.2nm

3.6池体积: 12 ul，2MPa耐压

4.技术支持以及售后服务

4.1 供应商应提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。

4.2 仪器保修期：在安装调试通过后提供壹年的标准整机保修服务，在保修期内，所有服务及备件全部免费。保修期外，用户可用人民币结算。如为进口，应在中国设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。

4.3 供应商请提供800或400免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

4.4 供应商应在国内必须设有专业的维修机构，有专职的维修工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应，72小时内可到场支持，保证仪器的正常操作。