声光可调滤光器

技术参数：

1.	技术参数：使用波长：450~700 nm

2.	通光孔径：3 mm3 mm

3.	通断时间：＜4 us

4.	偏振响应：线性偏振

5.	分辨率（-3dB）：1~2 nm

6.	效率：≥90%

技术服务要求：

1.	设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.	质保期验收合格日起12个月

3.	维修响应时间: 接到维修通知后，技术人员电话响应24小时内做出响应，技术人员服务安排48小时内到达现场排除故障

4.	交货地点：用户指定地点