办公实验家具

一、实验家具

- 实验室配套辅助操作实验台设备总体技术要求：应满足以下标准，并提供检测合格报告：

柜体荷重性能检测≥900公斤，门铰链/合页开启负载检测≥90公斤，抽屉静载检测≥65公斤，测试报告结论为符合； 柜体表面处理的化学试剂测试：98%乙酸、37%盐酸，70%硝酸、77%硫酸化学试剂检测，测试报告结论为符合。

- 实验台：W1000*D750*H850，整体全钢材质，台面13mm厚进口千思板台面，下柜体不锈钢合页及一体扣手，内衬钢制层板。生产厂商应具备ISO9001，ISO14001标准，提供符合ISO9001，ISO14001标准的证书；抽屉：底部和四面抽墙为单片钢板一体成形设计；弯折接合处点焊。提供全钢实验台检测报告。

- 实验柜：吊柜W1000*D300*H600，整体全钢材质，柜体侧面和背面为一整块钢板折弯而成，增加柜体承重能力，不锈钢合页，一体扣手，内衬钢制层板；全钢物品柜W900*D500*H1900，整体全钢材质，柜体侧面和背面为一整块钢板折弯而成，增加柜体承重能力不锈钢合页，一体扣手，内衬钢制层板。提供全钢吊柜检测报告。

- 边台试剂架：整体全钢材质，钢制层板，带铝合金挡条。提供试剂架检测报告。

- 电源盒：品牌不低于施耐德，五孔面板，防腐钢制电源盒，内配电源线穿线管，涮稀接电。

- 日光灯，品牌不低于飞利浦；

- 水槽、水龙头、滴水架、洗眼器等，品牌不低于科恩；

- 全木鞋柜：整体全木结构，18mm厚三聚氰胺板；

- 化学品防爆柜：W900*D500*H1900，整体全钢材质，内配PP层板；

- 实验室转椅：升降转椅，安全气压杆，质保两年；

- 窗帘要求：针对不同的实验室需求，共需四种类型窗帘，提供上门测量、安装服务。

- 款式一：半遮光、纱布一体三层立体调光帘；

- 款式二：全遮光、纱布一体三层立体调光帘；

- 款式三：透明纱帘；全遮光布帘；

- 款式四：全遮光卷帘；

二、办公家具招标参数

- 办公桌：选用一体桌柜，参数如下：

- E0级板材，提供第三方检测报告；

- 桌子：尺寸1500 mm(W)* 700 mm(D) * 750 mm(H)， 34 mm 实木芯板台面，其它区域17mm实木芯板；

- 柜子材质要求：尺寸1700 mm(W) * 350 mm(D) * 2100 mm(H)，材质不低于刨花板；

- 桌柜PUR无醛封边；

- 品牌五金，静音三节导轨，三合一五金配件。静音液压缓冲铰链，铝合金拉手；

- 预留主机电源线孔；踢脚线位置；

- 椅子：优质气压棒，金属电镀五星角，静音脚轮；优质网孔面料，内置高密度高弹海绵，钢制框架；高背，可躺（90-170°可调）；

- 打印机桌子：尺寸1000(W)*600(D)*750(H)，E0级刨花板加厚台面；钢制框架；带可移动柜子。