大面阵多通道高速雪崩探测器

1.通道数：内置计数器512X512像素通道

2.峰值探测效率：≥50%@520nm

3.450nm~650nm波长窗口探测效率：≥30%

4.敏感波长范围：400nm~900nm

5.填充因子：>50%准直光

6.暗计数中值：<25cps

7.最高帧频：100k fps@1bit 1s

8.曝光调制最大像素计数率：167 Mcps

9.无曝光调制最大像素计数率：100 kcps

售后服务要求

1.设备安装调试：提供操作手册及远程指导。

2.质保期：验收合格后12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应。

4.交货地点：用户指定位置。