多通道高速雪崩探测器

1.通道数：内置计数器23像素通道

2.峰值探测效率：≥55%@520nm

3.440nm~660nm波长窗口探测效率：≥35%

4.敏感波长范围：400nm~850nm

5.填充因子：>80%

6.暗噪声：<100cps

7.死时间：≤50ns

8.时间抖动：＜120ps

9.后脉冲可能性：≤0.1%

售后服务要求

1.设备安装调试：提供操作手册及远程指导。

2.质保期：验收合格后12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应。

4.交货地点：用户指定位置。