高功率激光耦合系统

1高功率激光器及激光耦合系统

1.1 波长：400nm,光束出口功率：≥300mW，

1.3 波长：470nm,光束出口功率：≥500mW，

1.5 波长：555nm,光束出口功率：≥500mW，

1.6 波长：640nm,光束出口功率：≥300mW；

2 光路耦合，多模光纤激光输出，实现波长选择和能量控制, 激光输出模式：单线/多线混合输出功率0-100%连续可调。

售后服务要求

1.设备安装调试：提供操作手册及远程指导。

2.质保期：验收合格后12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应。

4.交货地点：用户指定位置。