转盘式共聚焦系统

高速共聚焦扫描头：

1 转盘共聚焦成像视野FOV≥22m；

2 转盘共聚焦转速≥5000转/分钟；

3 扫描模式，可在共聚焦模式、宽场成像模式间自由切换；

4 高速共聚焦扫描头，最高可达成像速度每秒≥400fps；

5 内置高速6孔位发射光滤光片转轮，孔径25mm,满足DAPI、GFP、RFP、CY5切换观察。

售后服务要求

1.设备安装调试：提供操作手册及远程指导。

2.质保期：验收合格后12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应。

4.交货地点：用户指定位置。