高精度XY电动载物台

1.最大行程范围(mm) ：≥114 x 75

2.最大负载（Kg）： ≥10

3.XY重复性(um)：≤ 0.7

4.步进分辨率(um) ：≤0.02

5.最大速度(mm/s) ：≥7mm/s

6.提供SDK开发包

7.具备控制手柄

8.采用RS232串口命令和USB交互通讯

9.可被NIS-elements;  cellsense 软件控制

售后服务要求

1.设备安装调试：提供操作手册及远程指导。

2.质保期：验收合格后12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应。

4.交货地点：用户指定位置。