单光子雪崩二极管探测器

- 技术参数

- 感光面积直径：≥180 μm

- 最大暗计数：100 cps

- 量子产率：≥65%（@650nm）

- 饱和计数：≥37 Mcps

- 输出脉宽：≤10 ns

- 死时间：≤22 ns

- 带有适配30 mm笼装光学系统的附件

- 提供用于收集信号的Labview程序

- 基本配置

- 单光子雪崩二极管探测器

- 电源适配器

- 技术服务要求

- 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

- 质保期：自验收合格日起12个月。

- 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障。

- 交货地点：用户指定地点。