高功率激光器

- 技术参数

- 激光器

波长：400nm，光束出口功率：≥400mW；

波长：480nm，光束出口功率：≥400mW；

波长：561nm，光束出口功率：≥400mW；

波长：640nm，光束出口功率：≥400mW；

- 光纤耦合输出，实现波长选择和能量控制, 激光输出模式：单线/多线混合输出功率0-100%连续可调。

- 技术服务要求

- 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

- 质保期：自验收合格日起12个月。

- 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障。

- 交货地点：用户指定地点。